层流净化空调系统型号与数量

|  |
| --- |
| **手术室** |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 组合式空调风柜机组 | 雅士LB1-8 | 台 | 8 |
| 2 | 配套主机 | 日立螺杆机 | 台 | 2 |
| 3 | 冷却塔 |  | 台 | 1 |
| 4 | 循环泵 |  | 台 | 2 |
| 5 | 排风柜 |  | 台 | 12 |
| 6 | 恒温恒湿控制柜 |  | 台 | 8 |
| 7 | 电动比例调节阀 |  | 台 | 8 |
| 8 | 加湿器 |  | 台 | 5 |
| 9 | 自动门 |  | 扇 | 13 |
| 10 | 控制面板 |  | 个 | 13 |
| 11 | 手术室回风口 |  | 个 | 56 |
| 12 | 辅房回风口 |  | 个 | 18 |
| 13 | 辅房送风口 |  | 个 | 16 |
| 14 | 送风天花 |  | 个 | 10 |
| **新生儿** |
| 1 | 组合式空调风柜机组 | 雅士LB-9 | 台 | 1 |
| 2 | 排风柜 |  | 台 | 3 |
| 3 | 恒温恒湿控制柜 |  | 台 | 1 |
| 4 | 电动比例调节阀 |  | 台 | 1 |
| 5 | 加湿器 |  | 台 | 1 |
| 6 | 控制面板 |  | 个 | 1 |
| 7 | 新生儿回风口 |  | 个 | 18 |
| 8 | 新生儿送风口 |  | 个 | 16 |
| **ICU** |
| 1 | 组合式空调风柜机组 | 雅士LB-10 | 台 | 1 |
| 2 | 排风柜 |  | 台 | 3 |
| 3 | 冷水主机 |  | 台 | 3 |
| 4 | 水泵 |  | 台 | 2 |
| 5 | 恒温恒湿控制柜 |  | 台 | 1 |
| 6 | 电动比例调节阀 |  | 台 | 1 |
| 7 | 加湿器 |  | 台 | 1 |
| 8 | 控制面板 |  | 个 | 1 |
| 9 | 回风口 |  | 个 | 15 |
| 10 | 送风口 |  | 个 | 12 |
| **静脉用药调配中心** |
| 1 | 组合式空调风柜机组 | 韩威 | 台 | 3 |
| 2 | 排风柜 |  | 台 | 3 |
| 3 | 冷室外机 |  | 台 | 3 |
| 4 | 恒温恒湿控制柜 |  | 台 | 3 |
| 5 | 电动比例调节阀 |  | 台 | 3 |
| 6 | 加湿器 |  | 台 | 3 |
| 7 | 控制面板 |  | 个 | 1 |
| 8 | 回风口 |  | 个 | 10 |
| 9 | 送风口 |  | 个 | 12 |