检测清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 设备名称 | 型号 |
| 1 | 影像科 | CT | Brilliance 16排32层 |
| 2 | 影像科 | CT | Ingenuity Core 64排128层 |
| 3 | 影像科 | DR | Digital Diagnost |
| 4 | 影像科 | 数字胃肠机 | 数字胃肠机(VZW2930FC2-N3) |
| 5 | 影像科 | DR | Multix Fusion |
| 6 | 影像科 | DR | Multix Select |
| 7 | 影像科 | 乳腺钼靶 | PLANMED NUANCE |
| 8 | 影像科 | 岛津床边X光机 | MUX-10J |
| 9 | 影像科 | 移动式数字化医用X射线摄影系统 | 联影uDR370i |
| 10 | 方舱 | X射线计算机体层摄影设备 | 康达洲际OPERA 64 |
| 11 | 手术室 | C臂 | ziehm 8000 |
| 12 | 手术室 | C臂 | 西门子cios select s1型 |
| 13 | 介入室 | DSA | Optima IGS 330 |
| 14 | 口腔科 | 牙科X射线机 | 蓝野RAY68(M) |
| 15 | 口腔科 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Ray,RCT700 |
| 16 | 影像科 | MRI | Multiva 1.5T |