## Sheet1
附件1:
连州市人民医院层流洁净系统及配套设备设施型号与数量
一、手术室
序号 | 名称 | 单位 | 旧内科楼 |  | 新外科楼 |  | 新楼比旧楼增加数量 | 备注
|  |  | 品牌 | 数量 | 品牌 | 数量
1 | 组合式空调风柜机组 | 台 | 雅士LB1-8 | 8 | 奥揽达 | 16 | 8
2 | 配套主机 | 台 | 日立螺杆机 | 2 |  | 0 | -2
3 | 冷却塔 | 台 |  | 1 |  | 0 | -1
4 | 循环泵 | 台 |  | 2 |  | 0 | -2
5 | 排风柜 | 台 |  | 12 |  | 16 | 4
6 | 恒温恒湿控制柜 | 台 |  | 8 |  | 16 | 8
7 | 电动比例调节阀 | 台 |  | 8 |  | 16 | 8
8 | 加湿器 | 台 |  | 5 |  | 16 | 11
9 | 自动门 | 扇 |  | 13 |  | 20 | 7
10 | 控制面板 | 个 |  | 13 |  | 13 | 0
11 | 手术室回风口 | 个 |  | 56 |  | 0 | -56
12 | 辅房回风口 | 个 |  | 18 |  | 39 | 21
13 | 辅房送风口 | 个 |  | 16 |  | 20 | 4
14 | 送风天花 | 个 |  | 10 |  | 26 | 16
15 | 医用氧气、 | 批 |  | 1 |  | 1 | 0
负吸系统终端
二、NICU
序号 | 名称 | 单位 | 旧内科楼 |  | 新外科楼 |  | 新楼比旧楼增加数量 | 备注
|  |  | 品牌 | 数量 | 品牌 | 数量
1 | 组合式空调风柜机组 | 台 | 雅士LB-9 | 1 | 雅士LB-9 | 1 | 0
2 | 排风柜 | 台 |  | 3 |  | 3 | 0
3 | 恒温恒湿控制柜 | 台 |  | 1 |  | 1 | 0
4 | 电动比例调节阀 | 台 |  | 1 |  | 1 | 0
5 | 加湿器 | 台 |  | 1 |  | 1 | 0
6 | 控制面板 | 个 |  | 1 |  | 2 | 1
7 | 新生儿回风口 | 个 |  | 18 |  | 29 | 11
8 | 新生儿送风口 | 个 |  | 16 |  | 37 | 21
9 | 电动门 |  |  |  |  | 18 | 18
三、ICU
序号 | 名称 | 单位 | 旧内科楼 |  | 新外科楼 |  | 新楼比旧楼增加数量 | 备注
|  |  | 品牌 | 数量 | 品牌 | 数量
1 | 组合式空调风柜机组 | 台 | 雅士LB-10 | 1 | 雅士LB-10 | 6 | 5
2 | 排风柜 | 台 |  | 3 |  | 6 | 3
3 | 冷水主机 | 台 |  | 3 |  | 0 | -3
4 | 水泵 | 台 |  | 2 |  | 0 | -2
5 | 恒温恒湿控制柜 | 台 |  | 1 |  | 6 | 5
6 | 电动比例调节阀 | 台 |  | 1 |  | 6 | 5
7 | 加湿器 | 台 |  | 1 |  | 6 | 5
8 | 控制面板 | 个 |  | 1 |  | 6 | 5
9 | 回风口 | 个 |  | 15 |  | 47 | 32
10 | 送风口 | 个 |  | 12 |  | 74 | 62
四、静脉用药调配中心
序号 | 名称 | 单位 | 旧内科楼 |  | 新外科楼 |  | 新楼比旧楼增加数量 | 备注
|  |  | 品牌 | 数量 | 品牌 | 数量
1 | 组合式空调风柜机组 | 台 | 韩威 | 3 | 同方 | 3 | 0
2 | 排风柜 | 台 |  | 3 |  | 3 | 0
3 | 冷室外机 | 台 |  | 3 |  | 3 | 0
4 | 恒温恒湿控制柜 | 台 |  | 3 |  | 3 | 0
5 | 电动比例调节阀 | 台 |  | 3 |  | 3 | 0
6 | 加湿器 | 台 |  | 3 |  | 2 | -1
7 | 控制面板 | 个 |  | 1 |  | 19 | 18
8 | 回风口 | 个 |  | 10 |  | 18 | 8
9 | 送风口 | 个 |  | 12 |  | 18 | 6
五、介入室
序号 | 名称 | 单位 | 品牌 | 数量 |  |  |  | 备注
1 | 组合式空调风柜机组 | 台 | 雅士LB14 | 1 |  |  |  | 不搬迁
2 | 排风柜 | 台 |  | 1
3 | 冷室外机 | 台 | 雅士 | 7
4 | 恒温恒湿控制柜 | 台 |  | 1
5 | 电动比例调节阀 | 台 |  | 1
6 | 加湿器 | 台 |  | 1
7 | 控制面板 | 个 |  | 1
8 | 回风口 | 个 |  | 27
9 | 送风口 | 个 |  | 6
六、感染科（负压病房）
序号 | 名称 | 单位 | 品牌 | 数量 |  |  |  | 备注
1 | 组合式空调风柜机组 | 台 | 同方瑞风 | 1 |  |  |  | 不搬迁
2 | 排风柜 | 台 |  | 1
3 | 冷室外机 | 台 |  | 3
4 | 恒温恒湿控制柜 | 台 |  | 1
5 | 电动比例调节阀 | 台 |  | 1
6 | 加湿器 | 台 |  | 1
7 | 控制面板 | 个 |  | 1
8 | 回风口 | 个 |  | 10
9 | 送风口 | 个 |  | 13
七、产房
序号 | 名称 | 单位 | 品牌 | 旧楼 | 新楼 | 新楼 | 新楼比旧楼增加数量 | 备注
|  |  |  | 数量 | 品牌 | 数量
1 | 组合式空调机组 | 台 | / | / | 思科 | 1 | 1
2 | 排风柜控制柜 | 台 | / | / |  | 3 | 3
3 | 冷室外机 | 台 | / | / |  | 4 | 4
4 | 空调出风口 | 个 | / | / |  | 24 | 24
5 | 恒温恒湿控制柜 | 台 | / | / |  | 1 | 1
6 | 消毒机 | 台 | / | / |  | 7 | 7
7 | 电动比例调节阀 | 台 | / | / |  | 1 | 1
8 | 控制面板 | 个 | / | / |  | 25 | 25
9 | 加湿器 | 台 | / | / |  | 1 | 1
10 | 电动门 | 扇 | / | / |  | 5 | 5
11 | 回风口 | 个 | / | / |  | 25
12 | 送风口 | 个 | / | / |  | 25