院内询价采购文件

项目名称：连州市人民医院微剂量 X 射线安全

检查设备（安检机）项目

发布人：连州市人民医院

日期：二〇二五年十月

第一章  采购邀请函

连州市人民医院经研究决定，拟于近期进行微剂量 X 射线安全检查设备（安检机）项目院内询价采购，欢迎符合相关条件的社会各界商家递交资料。

一、项目内容：

1、项目名称：连州市人民医院微剂量 X 射线安全检查设备（安检机）项目

2、项目编号：连州人医采【2025007-XJ】

3、项目预算：120000元

4、采购方式：院内询价

二、资格要求：

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(投标人出具承诺函)

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(投标人出具承诺函)

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(投标人出具承诺函)

5、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。(投标人出具承诺函)

6、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体、8采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入被执行人；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、本项目不允许转包、不允许分包。(投标人出具承诺函)

三、资料提交信息

1、数量要求：提交1份正本书面文件及1份电子版文件（用U盘刻录）。

2、方式：书面资料需邮寄或现场递交。

3、要求：书面文件及U盘共同密封递交，封面需写好项目名称及联系人方式。

4、递交资料时间：2025年10月21日至2025年 10 月 30日，逾期不候。

5、地点：连州市连州镇洋湄路5号采购办公室

四、开标时间、地点

开标时间：2025年 10 月31 日下午3点

开标地点：连州市人民医院

五、联系人信息：

1、联系人：唐老师    2、联系电话：0763-6689296

第二章 采购项目内容

## 说明：

- 投标人必须对本项目整体进行响应，不得分拆，且要提供完整的技术资料，中标后不得将本次采购的合同转包或分包给其它投标人。

- 用户需求书

- （一）技术要求

- 1、项目内容

| 设备名称 | 数量（台） | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微剂量 X 射线安全 检查设备（安检机） | 2 | 通道尺寸 | ≥650mm×500mm（宽×高） |
|  |  | 线分辨率 | ＞38AWG |
|  |  | 空间分辨力 | ≤1.0mm |
|  |  | 穿透分辨率 | ≥34AWG |
|  |  | 控制接口 | 模拟接口 |
|  |  | 管电流 | 0.6-12mA(可调) |
|  |  | 噪声级 | <60dB(A) |
|  |  | 功耗 | 0.4 KW(MAX) |
|  |  | 传送带负载 | ≥200 Kg |
|  |  | 穿透力 | ≥40mm钢板 |
|  |  | 操作设备 | 操作台≥1个（含操作系统及正版授权），显示屏≥21寸，显示分辨率≥1920×1080，120HZ。 |
|  |  | 泄露剂量 | 距离5cm任意处，X射线泄露剂量≤0.5uGy/h。 |
|  |  | 传送带 | 传送带速度≥0.2m/S，速度可调节。 |
|  |  | 冷却方式 | 密封式油冷，工业风扇散热 |
|  |  | 工作周期 | 100%,无需预热 |
|  |  | 保护功能 | 过压、过流、过温、过载、短路保护 |
|  |  | 安全性辐射防护 | 1.对胶卷、芯片、电子产品安全 2.通道进出口采用0.5mmPb双层环保铅帘防护 3.主体采用2～6mm铅板防护，确保设备外围辐射符合国家安全标准 |

- 标准要求

- 设备必须符合国家强制标准 GB 15208.1-2018 和GB 15208.2-2018（微剂量X射线安全检查设备）的相关要求。

（2） 提供由具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告。

3、功能要求

（1） 高分辨率：安检机应具备高分辨率的成像能力，能够清晰显示行李物品的内部结构，以便准确识别违禁品。

（2） 高穿透力：安检机需要具有高穿透力，能够检测出行李中的金属、非金属等各种物质。

（3） 稳定性：安检机应保证长时间运行的稳定性，避免因设备故障导致安检工作受阻。

（4） 安全防护：安检机应设有安全防护措施，如防辐射罩、急停按钮等，确保操作人员和来院就诊患者及陪护家属的安全。

（5） 辐射安全：安检机在运行时产生的辐射必须符合国家相关标准，避免对操作人员和来院就诊患者及陪护家属造成健康影响。

（6）能通过鼠标滚轮对过包图像选中区域进行放大1-128倍，并可根据选中区域移动而移动。

（7） 具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存。

（8） 应具有智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示。

（9） 应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能；从开机至显示屏显示过包界面的时间应≤30S；当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在5分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失。

（10） 具有智能识别图像预览，将疑似危险品的包裹截图展示在面板，支持不同功能的识别算法模型，无需重启即可算法模型切换。

（11）设备应具备多重安全防护措施，包括过载保护、短路保护等。

（二）商务要求

1、项目实施期限和地点

（1）交货期限：合同签订后30日历天内完成供货、安装调试，并保证一次性验收合格。

（2）交货（安装）地点：连州市人民医院指定地点。

- 2、业绩要求：

- 投标人须提交2022年01月01日起至今同类项目业绩3项

- 3、售后服务要求：应当提供设备运输、安装、调试、培训等服务；提供定期维护和保养服务，确保设备处于最佳工作状态；提供24小时技术支持和故障响应服务；设备保修期二年，保修期内发生的故障应免费维修；定期维护保养设备需每月一次。

- 4、验收要求：

- 采购人和中标人应共同组成验收小组按国家或行业或地方的有关规定、规范进行验收，必

- 要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

- 5、付款方式：

设备运输、到货、安装、调试、培训完成后，采购人进行验收，若合格，以签订验收报告之日起，采购人在约定60个日历日内支付合同总价的100%，中标人需开具相应发票。

第三章　供应商须知

- 一、评审

- 1、《资格性及符合性检查表》

| 序号 | 投标人资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(投标人出具承诺函) |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(投标人出具承诺函) |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(投标人出具承诺函) |
| 5 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。(投标人出具承诺函) |
| 6 | 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入被执行人；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7 | 本项目不允许转包、不允许分包。(投标人出具承诺函) |
| 8 | 提供有效的《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 |
| 9 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 10 | 按照投标文件格式提交资料并盖章 |
| 11 | 响应文件对文件的实质性技术与商务的条款不产生偏离（响应文件中服务参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离） |
| 12 | 按文件要求进行投标报价 |

- 2、供应商应按照采购文件“第二章 采购项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按投标文件格式价格部分进行报价。

- 3、本项目为一次报价，报价均包含设备费、辅材费、运输费、装卸费、安装费、检验费、检测费、验收、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本次采购项下的全部费用。如中标人在中标或合同履行过程中，出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人承担，采购人将不再支付任何费用。

第四章  合同格式

(项目)

合 同 书

项目编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

购销合同

合同编号：

甲方(采购方)：连州市人民医院

乙方(销售方)：

兹经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同信守。

一、产品规格、型号、数量、金额

| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

合同总额：人民币        元整（¥      ）。

二、质量保证

乙方应保证提供的商品符合国家安全标准、国家卫生检疫标准及双方约定的质量标准，交付产品时乙方应向甲方提供产品检验合格证及检测报告书等相关证件，同时保证所提供资料是真实的、完整的。

三、付款方式

1. 设备运输、到货、安装、调试、培训完成后，采购人进行验收，若合格，以签订验收报告之日起，采购人在约定60个日历日内支付合同总价的100%，中标人需开具相应发票。

2．甲方应将货款支付至乙方指定银行账户，勿以现金形式支付给乙方任何个人，否则乙方有权视甲方未支付该款项，特别授权除外。

3. 乙方指定银行账户如下：

开户行：                      ;

户  名：                      ;

账  号：                      ;

四、货物交付

１．交付方式：卖方送货（连州市洋湄路5号连州市人民医院）。

２．交付日期：自双方签订合同之日起10个工作日内。

３．交付费用：运费及保险费由卖方支付。

五、验收标准

甲方在收到乙方运送的商品后应立即对商品的品名、规格和数量等进行验收，若发现产品的品种、规格和数量等不符合国家规定标准及双方约定标准，可立即退货或者于3个工作日以书面方式向乙方提出异议，否则视为乙方已通过甲方对交付货物的验收。

六、争议的解决

若双方产生纠纷且不能协商解决，由买方所在地人民法院行使司法管辖权。

七、公证费用

公证费由提出公证一方承担。

八、其他

1．卖方有义务协助买方实施国家相关法规所必要的相应措施。

2．卖方若为分销商，签订合同时必须向买方提供营业执照，经营许可证等国家法规规定的相关证件的影印件，并保证其真实有效。

3.本合同一式 贰 份。甲方 壹 份,乙方  壹  份，具有同等法律效力；本合同盖章、签字后，从签订之日起生效。

九、其他约定事项

【本合同正文结束，以下为合同签字页】

【合同签字页】

| 甲方(盖章)：连州市人民医院 | 乙方(盖章)： |  |
| --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码：12441882455883081W | 组织机构代码： |  |
| 营业地址：连州市洋湄路5号 | 营业地址： |  |
| 联系电话：0763-6612068 | 联系电话： |  |
| 邮编：513400 | 邮编： |  |
| 签约代表： | 签约代表： 身份证： |  |
| 法定代表人： | 法定代表人： |  |
| 签约地点：连州市人民医院 | 手机号码： |  |
| 签约日期： 年 月 日(此项到甲方签合同时再填写 ) |  |  |

【本合同签字页结束，以下空白】

廉洁协议书

（项目：）

甲方（采购方）：连州市人民医院

乙方（供应商）：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医院采购行为，维护正常的医疗秩序和经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲、乙双方协商，同意签订廉洁协议书并予以共同遵守：

一、甲方购进产品不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

二、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

三、甲方工作人员不得替乙方非法统计销售数量等有关信息。

四、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成或赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用产品选择权。

五、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床、门诊推销产品，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

六、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，取消在本院供应任何医用产品资格2年，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

九、本协议书为购销合同的附件，与购销合同一并执行。

十、本协议一式 贰 份。甲方 壹 份；乙方 壹 份，具有同等法律效力；本协议盖章、签字后，从签订之日起生效。

| 甲方(盖章)：连州市人民医院 | 乙方(盖章)： |  |
| --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码：12441882455883081W | 统一社会信用代码： |  |
| 营业地址：连州市洋湄路5号 | 营业地址： |  |
| 联系电话：0763-6612068 | 联系电话： |  |
| 邮编：513400 | 邮编： |  |
| 签约代表： | 签约代表： 身份证： |  |
| 法定代表人： | 法定代表人： |  |
| 签约地点：连州市人民医院 | 手机号码： |  |
| 签约日期： 年 月 日(此项到甲方签合同时再填写 ) |  |  |

第五章  投标文件格式

（项目名称）

投标文件
（正本/副本）

投标人：                    （盖单位章）

年   月   日

一、自查表

## 1.1资格/符合性自查表

| 序号 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(投标人出具承诺函) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(投标人出具承诺函) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(投标人出具承诺函) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 5 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。(投标人出具承诺函) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 6 | 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入被执行人；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 7 | 本项目不允许转包、不允许分包。(投标人出具承诺函) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 8 | 提供有效的《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 9 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 10 | 按照投标文件格式提交资料并盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 11 | 响应文件对文件的实质性技术与商务的条款不产生偏离（响应文件中服务参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 12 | 按文件要求进行投标报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格/符合性文件

## 2.1  投标函

连州市人民医院 ：

依据贵单位组织招标的（项目名称：   ）的招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件纸质投标文件正本    份，电子投标文件   份。

- 自查表

- 资格/符合性文件

- 商务部分

- 技术部分

- 价格部分

- 按采购文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

（包括但不限于上述文件组成）

据此，投标人同意如下内容：

- 1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

- 2.投标人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

- 3.投标人已详细解读全部询价文件，（包括第编号、补遗书）（如有）。

- 4.遵从本投标有效期为 90 天。

- 5.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 6.我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

- 7.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

- 8.我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 2.2  法定代表人/负责人证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人证明书

连州市人民医院 ：

同志，现任我单位       职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明： 1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人（负责人）身份证复印件

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（2）法定代表人/负责人授权委托书

连州市人民医院 ：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与（项目名称：   、项目编号：  ）的投标，负责提供与签署确认一切文书资料， 以及向贵公司递交的任何补充承诺。

投标人名称：            （盖章）      法定代表人（负责人）          （签名或盖私章）

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

注：委托代理人为法定代表人，则本表不适用，可删除格式。

## 2.3 投标承诺书

连州市人民医院：

在（项目名称：   ）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．依法缴纳税收和社会保障资金。

5．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

6．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7．自本项目公告发出之日起前三年内（若投标人成立时间不足三年的， 须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

8．没有被主管部门禁止参加招标投标活动。

9．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

10．我司承诺不组织单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标包的投标。

11. 我司承诺本项目中标后不转包、不分包。

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.4  信用中国查询情况

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入被执行人。

请提供以下网站查询情况截图：

①、中国执行信息公开网“被执行人”查询情况截图。

②、信用中国网站“信用服务”的“重大税收违法失信主体”查询情况截图。

③、信用中国网站“信用服务”的“政府采购严重违法失信名单”查询情况截图。

2.5  投标人认为需提交满足资格/符合性审查条件要求的其他证明资料（格式自拟）

- 三、商务部分

## 3.1投标人综合概况与计划

（1）投标人情况介绍表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 （负责人） |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |

（2）同类项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

（3）同类项目业绩佐证材料

（4）其它重要事项说明及承诺

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日

3.2商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与用户需求书中商务要求所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日

3.3、投标人认为需提交满足需求书商务要求的其他证明资料（格式自拟）

- 四、技术部分

## 4.1．技术条款偏离表

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/技术实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应采购文件“用户需求书”中目录清单的内容进行逐条响应。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- 4.2.项目实施方案

投标人可根据本项目的特点及要求自行编制（格式自定）

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- 4.3 投标产品说明书、参数、配置清单、图片等

- 4.4. 投标人认为需提交满足条件要求的其他证明资料（格式自拟）

- 五、价格部分

## 5.1 报价一览表

项目名称:

项目编号：

| 总报价 （单位：人民币） 大写及小写 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 备注 |  |

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 5.2报价明细表

×××××采购项目（项目编号：×××）

| 序号 | 分项名称 | 品牌/型号/规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 总价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本表中填写的内容必须与有院内询价文件需求一览表中的产品内容一致。

- 分项报价必须真实准确、没有错漏地反映项目价格构成。

- 投标人可根据实际情况自行调整表格格式，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。

- 本表的汇总报价必须等于所有分项报价之总和，且须与《报价一览表》一致。

投标人（加盖公章）：

日期：   年   月   日