- 附件一：项目报价单

| - 项目名称 | - 总报价 - （元） | - 暖通部分报价 - （元） | - 电气部分报价 - （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.新门急诊楼手术室与ICU模块式空调冷热源机组 |  |  |  |
| - 2.新住院大楼三楼ICU与四楼手术室模块式空调冷热源机组 |  |  |  |
| - 3.集中供暖空气源热泵机组 |  |  |  |
| - 4.配电房低压开关柜 |  |  |  |
| - 连州市人民医院暖通系统（补强）安装项目 |  |  |  |
| - 注：本公司承诺报价包括但不限于设备、运输、装卸、安装、辅材、基础施工、电气、保险、税费等一切费用。报价有效期： 月。 |  |  |  |

- 公司名称（盖章）：                                     日期：

- 各单项报价

- 一、新门急诊楼手术室与ICU模块式空调冷热源机组

- （一）䁔通部分

| - 序号 | - 材料名称 | - 数量 | - 单位 | - 基本要求 | - 偏离情况 | - 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 模块化风冷热泵机组（二管制） | - 3 | - 台 | - 制冷量：130KW - 制热量：140KW - 冷冻水进回水温度：12/7℃ - 水流量：22.36m3/h - 电源：380/3/50V/Ph/Hz - 功率：43.0KW - 最大输入功率：60.0KW | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 2 | - 冷水水泵（二用一备） | - 3 | - 台 | - 流量：76MH - 扬程：35m - 功率：15.00KW | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 3 | - 不锈钢膨胀水箱 | - 1 | - 台 | - 1.不锈钢膨胀水箱 - 2.有效容量1.0m3 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 4 | - 管道 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格镀锌钢管、无缝钢管等 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 5 | - 管道辅材 | - 1 | - 项 | - 管道附件、阀门、保温等其他配套 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 电气部分

| - 序号 | - 材料名称 | - 数量 | - 单位 | - 基本要求 | - 偏离情况 | - 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 双电源电源总柜（动力） | - 1 | - 台 | - 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=215kW。 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 2 | - 空气源热泵机组控制柜 | - 1 | - 台 | - 空气源热泵机组控制柜RBK1,室外型柜体，防护等级:IP67 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 3 | - 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格电线电缆（按实结算） | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 4 | - 不锈钢防水防火桥架 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格不锈钢防水防火桥架 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 5 | - 配管 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格配管 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 6 | - 电气辅材 | - 1 | - 项 | - 角铁、接头、支架、接地线等 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 7 | - 室外工程 | - 1 | - 项 | - 开挖回填、布管等 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 二、新住院大楼三楼ICU与四楼手术室模块式空调冷热源机组

- （一）三楼ICU与四楼手术室暖通部分

| - 序号 | - 材料名称 | - 数量 | - 单位 | - 基本要求 | - 偏离情况 | - 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 模块化风冷热泵机组（二管制） | - 10 | - 台 | - (7℃)制热量:62~165kw - (-12℃)名义制热量:48~105kw - (35℃)制冷量:60~130kw - 水流量:22.4m³/h - 运行温度范围:-35~55℃ - 额定功率:50kw - 最大输入功率：60.0KW - 全直流变频 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 2 | - 采暖热水循环泵（变频） - （一用一备） | - 2 | - 台 | - 水流量：125m³/h - 扬程：25米 - 功率18.5kw | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 3 | - 采暖热水循环泵（变频） - （一用一备） | - 2 | - 台 | - 水流量：165m³/h - 扬程：37米 - 功率30kw | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 3 | - 管道 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格镀锌钢管、无缝钢管等 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 4 | - 管道辅材 | - 1 | - 项 | - 管道附件、阀门、保温等其他配套 | - 正偏离 - 负偏离 |  |

- 三楼ICU与四楼手术室电气部分

| - 序号 | - 材料名称 | - 数量 | - 单位 | - 基本要求 | - 偏离情况 | - 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 新增LRD1（配电箱） | - 1 | - 台 | - 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=650.7kW。 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 2 | - 空气源热泵机组控制柜 | - 1 | - 台 | - 空气源热泵机组控制柜RBK1,室外型柜体，防护等级:IP67 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 3 | - 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格电线电缆 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 4 | - 不锈钢防水防火桥架 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格不锈钢防水防火桥架 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 5 | - 配管 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格配管 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 6 | - 电气辅材 | - 1 | - 项 | - 角铁、接头、支架、接地线等 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 7 | - 室外工程 | - 1 | - 项 | - 开挖回填、布管等 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 三、集中供暖空气源热泵机组

- 暖通部分

| - 序号 | - 材料名称 | - 数量 | - 单位 | - 基本要求 | - 偏离情况 | - 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 模块化风冷热泵机组（二管制） | - 12 | - 台 | - (7℃)制热量:62~165kw - (-12℃)名义制热量:48~105kw - (35℃)制冷量:60~130kw - 水流量:22.4m³/h - 运行温度范围:-35~55℃ - 额定功率:50kw - 最大输入功率：60.0KW - 全直流变频 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 2 | - 采暖热水循环泵（变频） - （二用一备） | - 3 | - 台 | - 水流量：165m³/h - 扬程：37米 - 功率30kw | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 3 | - 管道 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格镀锌钢管、无缝钢管等 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 4 | - 管道辅材 | - 1 | - 项 | - 管道附件、阀门、保温等其他配套 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 电气部分

| - 序号 | - 材料名称 | - 数量 | - 单位 | - 备注（供参考） | - 偏离情况 | - 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 新增π接箱1（配电箱） | - 1 | - 台 | - 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 2 | - 新增π接箱2（配电箱） | - 1 | - 台 | - 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 3 | - 新增π接箱3（配电箱） | - 1 | - 台 | - 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 4 | - 新增热泵动力电源柜1（RD1） | - 1 | - 台 | - 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=360kW。 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 5 | - 新增热泵动力电源柜2（RD2） | - 1 | - 台 | - 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=360kW。 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 6 | - 新增热水循环泵动力电源柜(ND1) | - 1 | - 台 | - 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图，Pn=90kW。 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 7 | - 空气源热泵机组控制柜 | - 1 | - 台 | - 空气源热泵机组控制柜RBK1,室外型柜体，防护等级:IP67 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 8 | - 空气源热泵机组控制柜 | - 1 | - 台 | - 空气源热泵机组控制柜RBK2,室外型柜体，防护等级:IP67 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 7 | - 采暖热水循环泵控制柜 | - 1 | - 台 | - 采暖热水循环泵控制柜RXBK | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 8 | - 无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯护套电力电缆 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格电线电缆 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 9 | - 不锈钢防水防火桥架 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格不锈钢防水防火桥架 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 10 | - 配管 | - 1 | - 项 | - 配套各种规格配管 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 11 | - 电气辅材 | - 1 | - 项 | - 角铁、接头、支架、接地线等 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 12 | - 室外工程 | - 1 | - 项 | - 开挖回填、布管等 | - 正偏离 - 负偏离 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

四、配电房低压开关柜

| - 序号 | - 材料名称 | - 数量 | - 单位 | - 基本要求 | - 偏离情况 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 低压开关柜 | - 2 | - 台 | - 详见附件四 | - 正偏离 - 负偏离 |  |

- 注：本公司承诺报价包括但不限于设备、运输、装卸、安装、辅材、基础施工、电气、保险、税费等一切费用。报价有效期：   月。

- 本公司承诺，所提供资料真实可靠。

- 公司名称（盖章）：

日期：