附件二  空气热源机组核心参数填报表

| 序号 | 参数项 | 参数内容（请填写具体数值/型号/标准） | 备注（需附检测报告/认证证书编号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、设备基本信息 |  |  |  |
| 1 | 设备名称 |  |  |
| 2 | 设备品牌型号 |  |  |
| 3 | 额定制热量（kW） |  | 需注明设计工况 |
| 4 | 额定制热输入功率（kW） |  | 对应额定制热工况 |
| 5 | 额定制冷量（kW） |  | 如不适用请填“无” |
| 6 | 额定制冷输入功率（kW） |  | 对应额定制冷工况 |
| 7 | 电源要求 |  | 如：三相380V 50Hz / 单相220V 50Hz |
| 8 | 运行重量（kg） |  | 机组净重 |
| 9 | 外形尺寸（长×宽×高mm） |  |  |
| 10 | 噪音值[dB(A)] |  | 需注明测试距离 |
| 二、核心性能参数 |  |  |  |
| 11 | 名义工况能效比（COP） |  | 需提供第三方检测报告 |
| 12 | 综合部分负荷性能系数（IPLV(H)） |  |  |
| 13 | 低温工况性能系数（COP） |  | 需注明具体环境温度及出水温度 |
| 14 | 适用环境温度范围（℃） |  | 需明确最低启动温度 |
| 15 | 最高出水温度（℃） |  | 如：≥60℃（散热器场景） |
| 16 | 除霜方式 |  | 需说明控制逻辑及传感器数量 |
| 17 | 除霜周期（min） |  | 需注明测试工况 |
| 18 | 循环水泵参数 |  | 是否内置及流量、扬程、功率 |
| 19 | 节流装置 |  | 类型及品牌、控制精度 |
| 20 | 压缩机类型 |  | 类型及品牌、型号 |
| 三、安全与可靠性参数 |  |  |  |
| 21 | 安全防护等级（IP等级） |  |  |
| 22 | 电气安全认证 |  | 如：CCC、CE等，附证书编号 |
| 23 | 压力保护装置 |  | 类型及数量 |
| 24 | 防冻保护 |  | 防冻方式及温度阈值 |
| 25 | 外壳材质 |  | 材质及厚度 |
| 26 | 换热器材质 |  | 材质及防腐工艺 |
| 27 | 平均无故障运行时间（MTBF） |  | 需附检测报告 |
| 28 | 适用地区 |  | 如高海拔、沿海等特殊地区 |
| 四、节能环保参数 |  |  |  |
| 29 | 节能标识等级 |  | 如：节能产品认证、能效标识 |
| 30 | 环保制冷剂 |  | 需注明GWP值及ODP值 |
| 31 | 环保认证 |  | 如：十环认证等 |
| 32 | 运行噪音控制 |  | 低噪音技术说明 |
| 33 | 待机功耗（W） |  |  |
| 五、控制与智能化参数 |  |  |  |
| 34 | 控制方式 |  | 液晶屏/APP/集中监控等 |
| 35 | 远程监控功能 |  | 是否支持及监控方式 |
| 36 | 传感器配置 |  | 数量及精度 |
| 37 | 数据存储功能 |  | 存储时长及内容 |

注：本公司承诺，所提供资料真实可靠。

公司名称（盖章）：

日期：