
院内询价采购文件

项目名称：连州市人民医院污水处理消毒粉采购
发布人：连州市人民医院
日期：二〇二六年四月
第一章  采购邀请函

连州市人民医院经研究决定，拟于近期对医院污水处理消毒粉进行采购，欢迎符合相关条件的社会各界商家递交资料。

一、项目内容
1.项目名称：连州市人民医院污水处理消毒粉采购
2.项目编号：连州人医采【2026005-XJ】

3.项目预算：191550元
4.服务期限：3年，采用“1+1+1”模式，即在第一年合同期满时，由采购人考核评估合格后继续执行次年合同，否则终止合作。
5.采购方式：院内询价
二、资格要求
1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。营业执照经营范围含消毒产品生产或销售。

2.生产厂家需具备消毒产品生产企业卫生许可证；经销商需提供厂家授权委托书及厂家卫生许可证复印件。
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人出具承诺函）

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（投标人出具承诺函）

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标人出具承诺函）
6.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具承诺函）

7.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体，投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。

8.本项目不允许转包、不允许分包。（投标人出具承诺函）
三、提交资料清单顺序

1.封面（项目名称，报价公司，联系方式）

2.目录

3.营业执照

3.生产企业卫生许可证
4.法定代表人证明书及身份证复印件

5.厂家授权委托书
6.投标承诺函（见投标格式文件）

7.信用中国查询情况
8.项目相关业绩

9.提供产品全国消毒产品网上备案证明
10.整体实施方案
11.项目报价资料
12.其他补充资料
四、资料提交信息

1.数量要求：提交1份正本书面文件及1份电子版文件（用U盘刻录）。

2.方式：书面资料需邮寄或现场递交。

3.要求：书面文件及U盘共同密封递交，密封文件封面需有项目名称及联系人联系方式。
4.递交资料时间：2026年4月27日至2026年5月7 日，逾期不候。

5.地点：连州市连州镇洋湄路5号连州市人民医院采购办公室
五、开标时间、地点

开标时间：2026年5月8日下午3点
开标地点：连州市人民医院

六、联系人信息
1.联系人：唐老师    2.联系电话：0763-6689296  
第二章 用户需求书
说明：
1.投标人必须对本项目整体进行响应，不得分拆，且要提供完整的技术资料，中标后不得将本次采购的合同转包或分包。

一、项目背景：连州市人民医院现有床位1050张，职工1000余人，院区内设有污水处理站（含第一门

诊部污水处理站），采用光媒消毒+筛网过滤+MBR膜生物反应器工艺，处理全院医疗污水。该类污水含病原体、药物残留等有害成分，需专用消毒粉消毒，确保排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及地方要求。本次采购用于本院污水处理站医疗污水消毒，杀灭各类病原微生物、去除有害污染物，确保出水达标且适配现有处理工艺。
二、采购需求一览表

	序号
	名称
	数量
	单位
	最高限价

（元/公斤）
	备注

	1
	连州市人民医院污水处理消毒粉采购
	3831
	公斤
	50
	该数量为3年预估采购量，按最终实际采

购数量结算


 三、用户需求书

（一）技术参数要求（实质性要求，供应商所供产品必须满足或优于本条款规定）

主要成分：以单过硫酸氢钾复合盐、二氯异氰尿酸钠为核心，其中有效氯≥40%、单过硫酸氢钾质量≥10.5%、活性氧≥10%（均以产品说明书最低值为准）。

杀菌效果：对大肠杆菌等致病菌杀灭对数值＞5（杀菌率＞99.999%），可杀灭多种常见病原微生物；现场投加量≤5g/吨、作用≤60分钟，消毒后粪大肠菌群数＜500MPN/L，沙门氏菌、志贺氏菌未检出。

产品稳定性：≥37℃存放3个月，核心成分下降率≤10%，有效期不低于2年。

理化特性：1%浓度溶液pH值3-6；粉剂或颗粒状，易溶解、无明显结块及大量沉淀，便于投加。

安全性：低毒或无毒，对人体、设备无腐蚀，无明显刺激性气味，无二次污染，重金属铅＜10mg/kg。

合规性：产品已在全国消毒产品网上备案，符合相关国标及行标；关键指标需提供CMA认证第三方检测报告，检验项目需同批次完成（补做项目需重新测定相关指标）。

（二）产品规格及包装要求

规格：单袋/单桶净含量1kg，每批次规格统一，严禁混装。

包装：采用防漏防潮耐腐蚀环保材料，清晰标注产品关键信息及警示，标识规范便于储存使用。

每批次需附带合格证、说明书，说明书内容需与备案、检测报告一致。

（三）采购数量及供货周期

采购数量：3年预计3831公斤（按实际需求批次供货，每批次量提前3个工作日书面通知）。

供货周期：常规5个工作日内送达，紧急情况24小时响应、48小时供货，不得拖延。

供货地点：本院污水处理站指定存放点（含第一门诊部），供应商负责搬运，费用自理，避免包装破损泄漏。

（四）质量保障要求

所供产品需全新合格、未过期，符合本需求及国标，严禁假冒伪劣、不合格产品。

每批次随货附检测报告、合格证、备案证明复印件（加盖公章）；采购单位可抽样检测，不合格产品3日内无条件更换，并承担全部损失，采购单位有权终止合同。

保质期内产品出现质量问题，供应商无条件退换货并承担相关费用；因产品质量导致污水不达标，供应商承担全部责任及损失。

供应商承诺产品符合地方监管要求，配合采购单位完成各类检查并提供相关资料。
（五）服务要求

提供免费技术培训及24小时咨询服务，一般咨询8小时内响应、5日内解决，性能缺陷2小时内响应、48小时内解决，必要时现场处理。

建立完善售后服务体系，接到投诉或问题反馈2小时内响应，24小时给出方案，需现场处理的48小时内到场。

突发情况需优先保障供货，不得断供、涨价。

按要求及时提供产品相关资料，配合完成备案、检查工作。

（六）验收标准及方式

按本需求、国标及相关资料验收，确保产品合格、资料齐全。

每批次现场核对包装、标识、规格、数量，抽样检查外观及溶解性，必要时第三方检测；验收合格签署确认单，不合格需及时更换至合格。
三、商务要求

1.项目服务时限和地点

（1）服务时限：3年，采用“1+1+1”模式，即在第一年合同期满时，由采购人考核评估合格后继续执行次年合同，否则终止合作。
（2）服务地点：连州市人民医院指定地点。

2.业绩要求：
投标人须提交2023年1月1日起至今同类项目业绩2项
3.验收要求：按上述验收标准进行验收    

4.付款方式：

货物验收合格入库后60个日历日内全额支付合同款。 

第三章　供应商须知
一、报价形式及要求：

1.本项目为一次性报价，投标供应商无需到达现场。

2.报价真实合理，严禁恶意低价竞标，异常报价将取消资格。
3.报价均含税金及服务期内所发生的可预见及不可预见的一切费用。

二、推荐成交候选投标人名单

根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，排名第二的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。
第四章  投标文件格式

                   （项目名称）

投标人：                    （盖单位章）

联系人/联系方式：                                                  
     年   月   日

一、目录
1.1目录
	序号
	目录
	页码

	1
	营业执照
	见投标文件第（ ）页

	2
	生产企业卫生许可证
	见投标文件第（ ）页

	3
	法定代表人证明书及身份证复印件
	见投标文件第（ ）页

	4
	厂家授权委托书
	见投标文件第（ ）页

	5
	投标承诺函
	见投标文件第（ ）页

	6
	信用中国查询情况
	见投标文件第（ ）页

	7
	项目相关业绩
	见投标文件第（ ）页

	8
	提供产品全国消毒产品网上备案证明
	见投标文件第（ ）页

	9
	整体实施方案
	见投标文件第（ ）页

	10
	项目报价资料
	见投标文件第（ ）页

	11
	其他补充资料
	见投标文件第（ ）页


  2.1营业执照                 

2.2 生产企业卫生许可证
2.3法定代表人证明书及身份证复印件
2.4厂家授权委托书

2.5 投标承诺函
连州市人民医院：

在（项目名称：   ）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5．依法缴纳税收和社会保障资金。

6．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7．自本项目公告发出之日起前三年内（若投标人成立时间不足三年的， 须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

8．没有被主管部门禁止参加招标投标活动。

9．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

10．我司承诺不组织单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标包的投标。

11. 我司已认真阅读并完全理解本项目招标文件的全部内容，包括但不限于采购需求、技术规格、商务条款、服务要求及合同条款等。

    12. 我公司完全响应并满足招标文件中的所有实质性要求和条件，不存在任何负偏离。

13. 如我公司中标，将严格按照招标文件及投标承诺提供服务，否则自愿承担相应法律责任。

14. 我司承诺本项目中标后不转包、不分包。
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
2.6 信用中国查询情况
投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体，投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。

请提供以下网站查询情况截图：

①中国执行信息公开网“被执行人”查询情况截图。

②信用中国网站“信用服务”的“重大税收违法失信主体”查询情况截图。

2.7 项目相关业绩
提供合同关键页（至少包含合同首页、业绩内容、合同双方盖章页）或相关项目结算凭证复印件
2.8提供产品全国消毒产品网上备案证明

2.9整体实施方案（包括但不限于项目实施、质量保障、售后服务等内容）
投标人可根据本项目的特点及评分条件自行编制（格式自定）

3.0报价一览表

项目名称: 
项目编号：
	投标报价

（单位：元）


	小写：           
大写：   



	备注
	


投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

3.1报价明细表

×××××采购项目（项目编号：×××）
	序号
	分项名称
	品牌
	规格、型号
	产地
	制造商名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	一
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.本中填写的内容必须与询价文件需求一览表中的产品内容一致。

2.分项报价必须真实准确，没有错漏地反映项目价格构成。

3.投标人可根据实际情况自行调整表格格式，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。

4.本表的汇总报价必须等于所有分项报价之总和，且须与《报价一览表》一致。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

3.2投标人认为需提交满足条件要求的其他证明资料（格式自拟）


